OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOUPNICE,

č. 2/2013

kterou se vydává Požární řád obce Sloupnice

Zastupitelstvo obce Sloupnice se na svém zasedání dne 9.12. 2013 usnesením

č.243/13/Z usneslo vydat na základě ustanovení § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), dle § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Sloupnice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Sloupnice dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Sloupnice, které plní povinnosti v samostatné a přenesené působnosti viz. níže.

Obec a obecní úřad v samostatné působnosti:

- zřizuje a spravuje JSDHO

- udržuje akceschopnost JSDHO

- zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO

- zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO

- zajišťuje péči o členy JSDHO

- poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDHO

- zabezpečuje a hradí preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO

- zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

- zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany

- zřizuje ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár

- zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost

- umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce

- spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany

- organizuje preventivně výchovnou činnost

- obecně závaznou vyhláškou:

- vydává požární řád obce

- stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obecní úřad v přenesené působnosti na úseku požární ochrany:

- zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě

- zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Sloupnice je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce dle požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje viz. příloha č. 1 této vyhlášky.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Sloupnice:

pověřuje zastupitelstvo obce projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažném požáru v obci,

pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobu. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce,

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se rozumí:

pořádání společenských, sportovních, církevních a jiných akcí, které probíhají ve stavebně uzavřených prostorách nebo na veřejných a neveřejných prostranstvích, kterých se účastní větší počet osob.

Vnitřní shromažďovací prostor (místnost) je prostor vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi a je určený pro 250 a více osob.

Venkovní shromažďovací prostor, je prostor na veřejných a neveřejných prostranstvích, kterých se účastní 500 a více osob. Venkovním shromažďovacím prostorem je prostor, neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.) popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha).

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem nebo provozovatelem, sjednáno jinak.

podmínky pro tuto činnost (organizátor akce je povinen):

- zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v potřebném množství a rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu

- vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné akce  (zajistit trvalé volné průjezdné šířky příjezdových komunikací, zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo k znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům požární ochrany, k rozvodným zařízením el. energie a hlavním uzávěrům plynu, vody, zabezpečit dodržování podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a  stanovit opatření k zabezpečení evakuace)

- při provádění požárně nebezpečných atrakcí (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů apod.) musí být dodrženy požadavky vyhl. 174/1992 Sb.

- je-li organizátorem akce právnická nebo podnikající fyzická osoba, musí splnit veškeré požadavky týkající se akce, vyplývající ze zákona o PO (preventivní požární hlídka, seznámení s pokyny, zákazy, nahlášení na operační středisko HZS kraje atd.)

Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí:

- období sklizně, skladování pícnin a obilovin,

podmínky pro tyto činnosti:

- nepoužívat otevřený oheň a dodržovat zákaz kouření v dostatečné vzdálenosti od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy

- období dlouhodobého sucha – považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období sucha vyhlašuje zpravidla Krajský úřad.

podmínky pro tuto činnost:

- dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret např. v lesních porostech, v suchých trávních porostech atd.

- topné období – zpravidla se za toto období považuje od.15.10 do 15.5 následujícího kalendářního roku.

podmínky pro tuto činnost:

- dodržovat stanovené lhůty čištění, kontroly a revize spalinových cest a spotřebičů, dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot, každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Podmínky požární bezpečnosti se zřetelem na místní situaci - při provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů, spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí, dřevo apod.), rozdělávání ohňů na volném prostranství, manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty, svařování, manipulace s hořlavými kapalinami, manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny, používání zábavné pyrotechniky, balónků štěstí

- místo spalování hořlavých látek a rozdělávání ohňů se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod. Ohniště musí být izolována od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště, ohniště neponechávat bez dozoru a opustit ho lze až po úplném vyhasnutí, nebo zalití vodou nebo zasypáním zeminou. Plošné vypalování je zakázáno. Zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, neponechávat bez dozoru. Přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob k tomu určených, odvětraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení, dodržovat zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Lahve a sudy s hořlavými plyny musí být zajištěny proti pádu, dodržovat zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Používání zábavné pyrotechniky lze pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinny při všech činnostech plnit další povinnosti dané právními předpisy o požární ochraně a nařízeními Pardubického kraje (např. nahlášení pálení klestu na operační středisko HZS kraje atd.).

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

  - Trvalá pohotovost je pro účely obce zajištěna:

- nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje územního odboru Ústí nad Orlicí – jednotkou HZS Ústí nad Orlicí, Hylváty 5 v Ústí nad Orlicí, JSDHO Horní Sloupnice a dalšími jednotkami dle poplachového plánu HZS Pardubického kraje.

Čl. 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jejich početní stav a vybavení

- Obec Sloupnice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Horní Sloupnice kategorie JPO III a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Sloupnice kategorie JPO V –N a zabezpečuje financování provozu a údržby techniky, osobního a věcného vybavení JSDHO a provoz hasičské zbrojnice

- Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto požárního řádu obce.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

        - Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

- přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha,

| Název | Místo | Množství vody m3 |
| --- | --- | --- |
| Rybník u mostu | Dolní Sloupnice | cca 2000 |
| Rybník u Junkových | Dolní Sloupnice | cca 600 |
| Rybník Vesnička | Horní Sloupnice | cca 1350 |
| Potok Bílá Labuť | Dolní Sloupnice | cca 600 l/min |

- umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto požárního řádu obce

Čl. 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Další zdroje vody pro hašení požárů se v obci Sloupnice nenachází.

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požárů, nesplňuje podmínky uvedené dle § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.

Požár lze hlásit z kteréhokoliv telefonního přístroje zavoláním na tel. číslo 150 nebo 112.

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

- Požární poplach pro obec je v pracovní i v mimopracovní době vyhlášen elektronicky, spuštěním sirén z operačního střediska HZS Pardubického kraje.

- Členům JSDH obce je vyhlášení požárního poplachu předáno také pomocí mobilních telefonů.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

……………………

Josef Škeřík

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.12. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:   27.12. 2013

Skala L.- Servis BOZP a PO

Dolní Libchavy 259

56116 Libchavy

Zpracoval: Tomáš Wohner

+420 775 141 624

po@skala-servis.cz

č.osv. Š-OZO-93/2010

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky č. /2013, kterou se vydává Požární řád obce Sloupnice.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

k.ú. Dolní Sloupnice

- stupeň poplachu

| 1. | 533013 | HZS Litomyšl | JPO I |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534010 | HZS Ústí nad Orlicí | JPO I |
| 3. | 534109 | JSDHO Horní Sloupnice | JPO III |
| 4. | 533121 | JSDHO Litomyšl | JPO III |

- stupeň poplachu

| 1. | 534324 | JSDHO Dolní Sloupnice | JPO V-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534014 | HZS Vysoké Mýto | JPO I |
| 3. | 533105 | JSDHO Cerekvice nad Loučnou | JPO III |
| 4. | 534102 | JSDHO Choceň | JPO II/1 |
| 5. | 534600 | SŽDC Česká Třebová | JPO I |
| 6. | 534105 | JSDHO Ústí nad Orlicí | JPO III |

- stupeň poplachu

| 1. | 534101 | JSDHO Česká Třebová | JPO III |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534100 | JSDHO Brandýs nad Orlicí | JPO III |
| 3. | 534202 | JSDHO České Heřmanice | JPO V/2 |
| 4. | 534395 | JSDHO Tisová | JPO V-N |
| 5. | 534217 | JSDHO Svatý Jiří N, tohrad Kunčiceadcí ve na jednu osobu připadá půdorysná plocha 5 m a méně | JPO V/2 |

k.ú. Horní Sloupnice

- stupeň poplachu

| 1. | 533013 | HZS Litomyšl | JPO I |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534010 | HZS Ústí nad Orlicí | JPO I |
| 3. | 534109 | JSDHO Horní Sloupnice | JPO III |
| 4. | 533121 | JSDHO Litomyšl | JPO III |

- stupeň poplachu

| 1. | 534105 | JSDHO Ústí nad Orlicí | JPO III |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534014 | HZS Vysoké Mýto | JPO I |
| 3. | 534600 | SŽDC Česká Třebová | JPO I |
| 4. | 534101 | JSDHO Česká Třebová | JPO III |
| 5. | 534102 | JSDHO Choceň | JPO II/1 |
| 6. | 533105 | JSDHO Cerekvice nad Loučnou | JPO III |

- stupeň poplachu

| 1. | 534100 | JSDHO Brandýs nad Orlicí | JPO III |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 534324 | JSDHO Dolní Sloupnice | JPO V-N |
| 3. | 534202 | JSDHO České Heřmanice | JPO V/2 |
| 4. | 534395 | JSDHO Tisová | JPO V-N |
| 5. | 534217 | JSDHO Svatý Jiří N, tohrad Kunčiceadcí ve na jednu osobu připadá půdorysná plocha 5 m a méně | JPO V/2 |

Příloha č. 2

Obecně závazné vyhlášky č. /2013, kterou se vydává Požární řád obce Sloupnice.

- JSDH obce Sloupnice - Dolní Sloupnice

| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů | Min. počet členů v pohotovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolní Sloupnice | V | 9 | - |

| Požární technika a věcné prostředky PO | Počet |
| --- | --- |
| DA – A 31 | 1 |
| PPS - 12 | 1 |
| PPS - 8 | 1 |

- JSDH obce Sloupnice - Horní Sloupnice

| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů | Min. počet členů v pohotovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Horní Sloupnice | III | 17 | - |

| Požární technika a věcné prostředky PO | Počet |
| --- | --- |
| DA – A 30 | 1 |
| CAS 24 RTH | 1 |
| PPS - 12 | 1 |
| PPS - 8 | 1 |
| Plovoucí čerpadlo | 1 |

Příloha č. 3

Obecně závazné vyhlášky č. /2013, kterou se vydává Požární řád obce Sloupnice.